## CAPT. superficiale
CAPTAZIONE - ACQUA SUPERFICIALE
INFORMAZIONI GENERALI SULLA CAPTAZIONE
Codice Nodo: |  |  | Nome captazione: | EGATO di riferimento:
Indirizzo: |  |  | Coordinate GPS (E/N o Lat/Lon): | Acqua distribuita a (Comune servito):
Ente gestore: |  |  | Recapito ente gestore:
Tipologia captazione: |  |  | presa fiume/torrente
lago
bacino di lagunaggio
invaso artificiale
Classificazione corpo idrico: |  |  | A1
A2
A3
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  |  | verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
Note
IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI PRESSIONE ANTROPICA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Le aree di salvaguardia sono definite con: |  |  | criterio geometrico
criterio temporale
criterio idro-geologico
| ZTA | = | zona di tutela assoluta
| ZR | = | zona di rispetto
| ZP | = | zona di protezione
Presenza di attività agro-silvo-culturali |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di attività di acquacoltura |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di allevamenti zootecnici |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di animali al pascolo |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di scarichi di acque reflue urbane o industriali |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di poli industriali/singole industrie |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP | Specificare tipologia di industria/e e se tali attività comportano la produzione e/o lo stoccaggio di materiali e/o rifiuti pericolosi:
no
Presenza di mattatoi |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di discariche, aree stoccaggio rifiuti, attività di trattamento e smaltimento rifiuti |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di serbatoi interrati, oleodotti e distributori carburanti |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di attività estrattive |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di centri ospedalieri e case di cura |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di strade/traffico |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP | Specificare, se nota, la tipologia di strada: | o Autostrade
|  |  | no |  | o Strade extraurbane principali/secondarie;
o Strade urbane
o Strade locali
o Itinerari ciclopedonali
Specificare se sono presenti sistemi di deflusso delle acque:
Presenza di abitazioni/aree cimiteriali/piazzali |  |  | si, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
CRITICITA' NOTE/RISCONTRATE DI ORIGINE NATURALE
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Fioriture algali nel corpo idrico |  |  | si
no
Ubicazione infrastruttura in aree alluvionali |  |  | si | Specificare se esistono dei sistemi di allerta meteo/rapporti per stato di pre-allarme:
no
Ubicazione in aree sismiche |  |  | si, specificare (4-molto bassa, 3-bassa, 2-media, 1-alta): | Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente costruita per il livello sismico:
no
Fenomeni piovosi intensi |  |  | si, specificare la frequenza (n°casi/anno):
no
AREA ACCESSO ESTERNA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Contesto territoriale |  |  | in area agricola
in area artigianale - industriale
in area verde
area residenziale
altro, specificare:
Tipologia d'accesso |  |  | in area aperta
accesso NON esclusivo del gestore
accesso esclusivo del gestore
altro, specificare:
Destinazione utilizzo dell'area qualora non sia ad accesso esclusivo da parte del gestore |  |  | parcheggio - piazzale carrabile - strada
area verde
area pedonale
altro, specificare:
Presenza di infrastrutture di attività estranee al servizio idrico integrato |  |  | si, specificare:
no
Esistenza di protezioni dell'area |  |  | nessuna protezione
recinzione bassa (scavalcabile)
recinzione alta
dissuasori per automezzi
altro, specificare:
Presenza di aree di manovra |  |  | nessuna area di manovra
presenza area di manovra non adeguata
presenza area di manovra adeguata
Presenza sistema d'allarme per area esterna |  |  | no
si, specificare tipologia:
si, con collegamento al TLC
si, con vigilanza
Illuminazione dell'area esterna |  |  | nessuna illuminazione
con interruttore
temporizzata
crepuscolare
con sensore di prossimità
Presenza di materiali/rifiuti/altro depositato in prossimità dell'area di accesso esterna |  |  | si, specificare
no
Presenza sistema di raccolta e drenaggio acque meteoriche |  |  | no
si, non ispezionabile
si, ispezionabile (anche parzialmente, specificare)
si
Evidenza di effrazioni/atti intenzionali |  |  | no
presenza di graffiti sulle superfici
evidenza di danni alle recinzioni
furti di rame (verificati)
altre evidenze di intrusioni non autorizzate, specificare:
ZTA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Rispetto della ZTA |  |  | no (vedi sez. "Identificazione fonti di pressione antropica")
si
Presenza di altri manufatti o cose non pertinenti |  |  | si, specificare:
no
LOCALE TECNICO/INFRASTRUTTURA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Dispositivi di protezione dell'accesso all'infrastruttura |  |  | porta blindata
porta senza serratura
porta con serratura
altro, specificare:
Presenza sistema d'allarme per l'accesso all'infrastruttura |  |  | no
si, specificare tipologia:
si, con collegamento al TLC
si, con vigilanza
Ubicazione del quadro comandi |  |  | locale interrato
locale seminterrato
locale soprasuolo
Stato di manutenzione della struttura interna |  |  | cattivo stato (presenza di crepe, muffe, altro), specificare:
buono stato
Stato di manutenzione delle tubazioni/organi di manovra |  |  | cattivo stato (presenza di ruggine, perdite, altro), specificare:
buono stato
Predisposizione idraulica di collegamento alla fognatura |  |  | assente
presente
Presenza di materiale dismesso, rifiuti o prodotti pericolosi nella struttura |  |  | si
no
Presenza di insetti o rettili (lucertole) o altri animali o feci all'interno della struttura |  |  | si
no
FUNZIONAMENTO POMPE
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Numero pompe installate | N°
Tipologia di azionamento |  |  | manuale
automatico
Logica di funzionamento |  |  | in continuo
ad orologio
per valori di pressione / livelli
Possibilità di interrompere la captazione |  |  | no
si, manualmente
si, da remoto
altro, specificare:
RISCHIO ELETTRICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Stato del quadro elettrico |  |  | aperto
aperto senza la possibilità di contatti con parti in tensione
chiuso
Presenza impianti elettrici promiscui |  |  | si, specificare:
no
Presenza di cavi elettrici danneggiati |  |  | si
no
Presenza di quadri aperti con collegamenti derivati dagli stessi per alimentazione di altri quadri (cavi volanti) |  |  | si
no
CAMPIONAMENTI E PRELIEVI
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Presenza rubinetto prelievo |  |  | si
no
Riconoscibilità della linea di prelievo dal punto di presa al rubinetto. |  |  | no
si, parzialmenti riconoscibile
si
Punti di campionamento, ubicazione |  |  | all'aperto
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Punti di campionamento, sistemi di segnalazione |  |  | nessuno
targhetta fissa
targhetta mobile
altro, specificare:
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  |  | no
si (gestore), codice:
si (ARPA), codice:
si (ASL), codice:
Dispositivi per il controllo del flusso d'acqua nella tubazione dalla quale derivano le linee prelievi per garantire la rispondenza del campione |  |  | assenti
elettrovalvola
valvola di ritegno
non necessari
MONITORAGGIO E TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  |  | no
si, specificare frequenza e parametri:
Monitoraggio analitico da parte di ARPA: |  |  | no
si, specificare frequenza e parametri:
Monitoraggio analitico da parte di ASL: |  |  | no
si, specificare frequenza e parametri:
Visite ispettive periodiche da parte degli operativi |  |  | no
si, specificare frequenza:
Specificare se collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  |  | nessuno
|  |  | portata | o a o b o c
|  |  | pressione | o a o b o c
|  |  | temperatura | o a o b o c
|  |  | conducibilità | o a o b o c
|  |  | pH | o a o b o c
|  |  | torbidità | o a o b o c
|  |  | assorbanza | o a o b o c
|  |  | potenziale redox | o a o b o c
|  |  | TOC | o a o b o c
|  |  | ossigeno disciolto | o a o b o c
|  |  | nitrati | o a o b o c
|  |  | ammoniaca | o a o b o c
|  |  | radioattività | o a o b o c
|  |  | clorofilla | o a o b o c
|  |  | livello | o a o b o c
|  |  | fornitura E.E. | o a o b o c
|  |  | altro, specificare | o a o b o c
OPERATORI: |  |  | FIRMA: | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## CAPT. sotterranea
CAPTAZIONE - ACQUA SOTTERRANEA
INFORMAZIONI GENERALI SULLA CAPTAZIONE
Codice Nodo: |  |  | Nome captazione: | EGATO di riferimento:
Indirizzo: |  |  | Coordinate GPS (E/N o Lat/Lon): | Acqua distribuita a (Comune servito):
Ente gestore: |  |  | Recapito ente gestore:
Tipologia captazione: |  |  | pozzo
campo pozzi
sorgente
gruppo sorgenti
gallerie drenanti
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  |  | verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
Note
IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI PRESSIONE ANTROPICA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Le aree di salvaguardia sono definite con: |  |  | criterio geometrico
criterio temporale
criterio idro-geologico
| ZTA | = | zona di tutela assoluta
| ZR | = | zona di rispetto
| ZP | = | zona di protezione
Presenza di attività agro-silvo-culturali |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Accumulo e/o spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di allevamenti zootecnici |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di animali al pascolo |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza cave/dispersione fanghi e acque reflue/pozzi perdenti |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di pozzi dismessi o per uso non potabile |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di poli industriali/singole industrie |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP | Specificare la tipologia di industria/e e se tali attività comportano la produzione e/o lo stoccaggio di materiali e/o rifiuti pericolosi:
no
Presenza di mattatoi |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di discariche, aree stoccaggio rifiuti, attività di trattamento e smaltimento rifiuti |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di serbatoi interrati, oleodotti e distributori carburanti |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di attività estrattive |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di centri ospedalieri e case di cura |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
Presenza di strade/traffico |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP | Specificare, se nota, la tipologia di strada: | o Autostrade
|  |  | no |  | o Strade extraurbane principali/secondarie;
o Strade urbane
o Strade locali
o Itinerari ciclopedonali
Specificare se sono presenti sistemi di deflusso delle acque:
Presenza di abitazioni/aree cimiteriali/piazzali |  |  | sì, specificare: o ZTA o ZR o ZP
no
CRITICITÀ NOTE/RISCONTRATE DI ORIGINE NATURALE
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Presenza nella risorsa idrica di elementi di origine geogenica |  |  | sì, specificare:
no
Ubicazione in aree sismiche |  |  | sì, specificare (4-molto bassa, 3-bassa, 2-media, 1-alta): | Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente costruita per il livello sismico:
no
Ubicazione in aree alluvionali |  |  | sì
no
Ubicazione in aree franose |  |  | sì
no
Fenomeni piovosi intensi |  |  | sì, specificare la frequenza (n. casi/anno):
no
AREA ACCESSO ESTERNA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Contesto territoriale |  |  | in area agricola
in area artigianale - industriale
in area verde
area residenziale
altro, specificare:
Tipologia d'accesso |  |  | in area aperta
accesso NON esclusivo del gestore
accesso esclusivo del gestore
altro, specificare:
Destinazione utilizzo dell'area qualora non sia ad accesso esclusivo da parte del gestore |  |  | parcheggio - piazzale carrabile - strada
area verde
area pedonale
altro, specificare:
Presenza di infrastrutture di attività estranee al servizio idrico integrato |  |  | sì, specificare:
no
Esistenza di protezioni dell'area |  |  | nessuna protezione
recinzione bassa (scavalcabile)
recinzione alta
dissuasori per automezzi
altro, specificare:
Presenza di aree di manovra |  |  | nessuna area di manovra
presenza area di manovra non adeguata
presenza area di manovra adeguata
Presenza sistema d'allarme per area esterna |  |  | no
sì, specificare tipologia:
sì, con collegamento al TLC
sì, con vigilanza
Illuminazione dell'area esterna |  |  | nessuna illuminazione
con interruttore
temporizzata
crepuscolare
con sensore di prossimità
Presenza di materiali/rifiuti/altro depositato in prossimità dell'area di accesso esterna |  |  | sì, specificare:
no
Presenza sistema di raccolta e drenaggio acque meteoriche |  |  | no
sì, non ispezionabile
sì, ispezionabile (anche parzialmente, specificare)
sì
Evidenza di effrazioni/atti intenzionali |  |  | no
presenza di graffiti sulle superfici
evidenza di danni alle recinzioni
furti di rame (verificati)
altre evidenze di intrusioni non autorizzate, specificare:
ZTA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Caratteristiche di protezione della ZTA |  |  | nessuna protezione
cementazione / impermeabilizzazione
altro, specificare:
Rispetto della ZTA |  |  | no (vedi sez. "Identificazione fonti di pressione antropica")
sì
Presenza di altri manufatti o cose non pertinenti |  |  | sì, specificare:
no
LOCALE TECNICO/INFRASTRUTTURA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Collocazione della testata e del quadro comandi |  |  | siti unici
siti separati
Collocazione della testata |  |  | locale interrato
locale seminterrato
locale soprasuolo
Collocazione del quadro comandi |  |  | locale interrato
locale seminterrato
locale soprasuolo
Dispositivi di protezione dell'accesso al'opera di presa |  |  | porta senza serratura
porta con serratura
botola senza lucchetto
botola con lucchetto
La struttura d'accesso all'opera di presa è protetta da porte di accesso di: |  |  | metallo
PVC
legno
altro, specificare
Dispositivi di protezione dell'accesso al quadro comandi |  |  | porta senza serratura
porta con serratura
botola senza lucchetto
botola con lucchetto
La struttura d'accesso al quadro comandi è protetta da porte di accesso di |  |  | metallo
PVC
legno
altro, specificare
Modalità di accesso alla testata |  |  | con scale a pioli
con scale
senza scale perché a livello
Modalità di accesso al quadro comandi |  |  | con scale a pioli
con scale
senza scale perché a livello
Presenza sistema d'allarme per l'accesso all'infrastruttura |  |  | no
sì, specificare tipologia:
sì, con collegamento al TLC
sì, con vigilanza
LOCALE AVAMPOZZO
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Stato di manutenzione della struttura interna: |  |  | cattivo stato (presenza di crepe, muffe, altro), specificare:
buono stato
Stato di manutenzione delle tubazioni/organi di manovra: |  |  | cattivo stato (presenza di ruggine, perdite, altro), specificare:
buono stato
Punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nella camera avampozzo |  |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
nessuno
Dispositivo di allontanamento acque infiltrazione in camere avampozzo |  |  | nessuno
pozzetto perdente
pompa d'aggottamento
eiettore
Predisposizione idraulica di collegamento alla fognatura |  |  | assente
presente
Fognatura |  |  | non esistente
esistente ma non ispezionabile
pozzetto ispezionabile
stramazzo ispezionabile
altro, specificare
La testata del pozzo è provvista di uno sfiato |  |  | sì
no
Cementazione riempimento parte superficiale della colonna pozzo |  |  | sì
no
Dispositivi di protezione dall'infiltrazione nella colonna |  |  | testata NON sigillata
fori passacavi NON protetti
foro sondino piezo presente e NON sigillato
testata sigillata
fori passacavi protetti
foro sondino piezo assente
foro sondino piezo presente e sigillato
Piezometri |  |  | presenti
assenti
Modalità di miscelazione |  |  | collettori di miscelazione
la miscelazione non è presente
altro*, specificare
Presenza di materiale dismesso, rifiuti o prodotti pericolosi nella struttura: |  |  | sì
no
FUNZIONAMENTO POMPE
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Numero pompe installate | N.
Tipologia di azionamento |  |  | manuale
automatico
Logica di funzionamento |  |  | in continuo
ad orologio
per valori di pressione / livelli
Possibilità di interrompere la captazione |  |  | no
sì, manualmente
sì, da remoto
altro, specificare:
RISCHIO ELETTRICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Stato del quadro elettrico |  |  | aperto con possibilità di contatto
aperto senza la possibilità di contatti con parti in tensione
chiuso
Presenza impianti elettrici promiscui |  |  | sì, specificare:
no
Presenza di cavi elettrici danneggiati |  |  | sì
no
Presenza di quadri aperti con collegamenti derivati dagli stessi per alimentazione di altri quadri (cavi volanti) |  |  | sì
no
CAMPIONAMENTI E PRELIEVI
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Presenza rubinetto prelievo |  |  | no
sì
Riconoscibilità della linea di prelievo dal punto di presa al rubinetto. |  |  | no
sì, parzialmente riconoscibile
sì, riconoscibile
Punti di campionamento, ubicazione |  |  | all'aperto
in camera avampozzo
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Punti di campionamento, sistemi di segnalazione |  |  | nessuno
targhetta fissa
targhetta mobile
altro, specificare
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  |  | no
sì (gestore), codice:
sì (ARPA), codice:
sì (ASL), codice:
Dispositivi per il controllo del flusso d'acqua nella tubazione dalla quale derivano le linee prelievi per garantire la rispondenza del campione |  |  | assenti
elettrovalvola
valvola di ritegno
non necessari
MONITORAGGIO E TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  |  | no
sì, specificare frequenza e parametri:
Monitoraggio analitico da parte di ARPA: |  |  | no
sì, specificare frequenza e parametri:
Monitoraggio analitico da parte di ASL: |  |  | no
sì, specificare frequenza e parametri:
Presenza dei livelli soglia allarmati |  |  | no
sì, livello vasca
sì, pressione rete
sì, livello vasca e pressione rete
Visite ispettive periodiche da parte degli operativi |  |  | no
sì, specificare frequenza:
Specificare se collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  |  | nessuno
|  |  | portata | o a o b o c
|  |  | pressione | o a o b o c
|  |  | temperatura | o a o b o c
|  |  | conducibilità | o a o b o c
|  |  | pH | o a o b o c
|  |  | torbidità | o a o b o c
|  |  | assorbanza | o a o b o c
|  |  | potenziale redox | o a o b o c
|  |  | TOC | o a o b o c
|  |  | ossigeno disciolto | o a o b o c
|  |  | nitrati | o a o b o c
|  |  | ammoniaca | o a o b o c
|  |  | radioattività | o a o b o c
|  |  | livello | o a o b o c
|  |  | fornitura E.E. | o a o b o c
|  |  | altro, specificare | o a o b o c
OPERATORI: |  |  | FIRMA: | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali: