## STOCCAGGIO_VASCA
STOCCAGGIO
INFORMAZIONI GENERALI
Codice Nodo: |  | Nome vasca: | Indirizzo:
Coordinate GPS (E/N o Lat/Lon): |  | Acqua distribuita a (Comune servito):
Ente gestore: |  | Recapito ente gestore:
Tipologia |  | interrato/seminterrato
fuori terra
Tipologia utilizzo |  | accumulo/compenso per immissione in rete
camera di interruzione
botola di collettamento
di testa
altro, specificare:
Volume vasca (m3):
Tempo di permanenza dell'acqua (ore): |  | <12h
12-24h
24-48h
2-7giorni
>1sett.
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  | scheda vasca
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure di accesso
Caratteristiche strutturali e impiantistiche
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Condotte carico / immissione in rete |  | tubazione unica
tubazioni indipendenti
L’entrata del flusso è dal lato opposto al flusso in uscita |  | no
si
All’interno della vasca sono presenti setti oppurtuni, per da favorire il ricambio dell’acqua |  | no
si
Dispositivi di regolazione del caricamento |  | sonda galleggiante
valvola di regolazione
altro, specificare:
La vasca è dotata di uno scarico di fondo |  | no
si
La vasca è dotata di uno scarico di superficie (troppo pieno) |  | no
si
Il fondo della vasca è inclinato in modo da favorire la pulizia |  | no
si
Le acque di scarico e di sfioro confluiscono in appositi pozzetti muniti di chiusura idraulica/stramazzo e di altro dispositivo di separazione atto ad impedire l’ingresso di animali |  | no
si
Nel caso di vasche interrate sono previste opere per l’allontanamento delle acque meteoriche, di scorrimento superficiale e di falda |  | no
tombino perdente
pompa di rilancio in fognatura
pompa di rilancio in reticolo superficiale
scarico a gravità
altro, specificare:
Sistema per assicurare continuità di fornitura elettrica |  | no
si
Rivestimento esterno impermeabilizzato |  | no
si
Rivestimento interno |  | calcestruzzo
impermeabilizzante ad uso alimentare
altro, specificare:
Presenza di sedimenti di fondo |  | no
non visibile
si
Pulizia della camera interna |  | no
saltuaria
regolare, specificare:
Presenza di odori |  | no
si
Ubicazione in aree alluvionali |  | si, specificare tempo di ritorno: (10/20, 100/200, 500 anni)
no
Ubicazione in aree sismiche |  | si, specificare zona sismica: (4-molto bassa, 3-bassa, 2-media, 1-alta) |  | Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente costruita a livello sismico:
no
Ubicazione in aree franose |  | si, specificare vulnerabilità: (bassa, media, alta) |  | Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente costruita per il rischio frane:
Presenza di un punto di rilancio del cloro |  | si |  | Se si, compilare scheda "PUNTO RILANCIO DISINFEZIONE"
no
AREA ACCESSO ESTERNA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Contesto territoriale |  | in area agricola
in area artigianale - industriale
in area verde
area residenziale
area urbana
Tipologia d'accesso |  | in area aperta
in area ad accesso NON esclusivo del gestore
in area ad accesso esclusivo del gestore
altro, specificare:
Destinazione utilizzo dell'area qualora non sia in uso esclusivo del gestore |  | parcheggio - piazzale carrabili - strada
area verde
area pedonale
altro, specificare:
Esistenza di protezioni dell'area da intrusioni |  | nessuna
recinzione bassa (scavalcabile)
recinzione alta
dissuasori per automezzi
altro, specificare:
Presenza di aree di manovra |  | nessuna aree di manovra
area di manovra non adeguata
area di manovra adeguata
Presenza di infrastrutture di attività estranee al servizio idrico integrato. |  | presenti, specificare
non presenti
Presenza sistema d'allarme per area esterna |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con collegamento al TLC più forze dell'ordine
Illuminazione dell'area esterna |  | no
a interruttore
temporizzato
crepuscolare
col sensore di prossimità
Materiali, rifiuti, letame depositato in prossimità dell'impianto |  | presenti, specificare
non presenti
Presenza sistema di raccolta e drenaggio acque meteoriche |  | no
si, non ispezionabile
si, tracciato parzialmente ispezionabile
si, tracciato ispezionabile
si
Evidenza di effrazioni/atti intenzionali |  | no
presenza di graffiti sulle superfici
evidenza di danni alle recinzioni
furti di rame (verificati)
altre evidenze di intrusioni non autorizzate, specificare:
Accesso all'infrastruttura
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
La struttura è protetta da porte di accesso: |  | senza serratura
con serratura
porta blindata
altro, specificare:
in alluminio
in acciaio
in PVC
Presenza sistema d'allarme antintrusione |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con vigilanza
Potenziali punti d'accesso: Sopra la vasca vi sono comunicazioni dirette con l’interno vasca |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
nessuno
altro, specificare:
Presenza di punti di possibile infiltrazione di animali o cose nella vasca dal vano/locale antistante la vasca |  | no
foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare:
L'accesso alla vasca è protetto da porte: |  | senza serratura
con serratura
in alluminio
in acciaio
in PVC
altro, specificare:
portello d'ispezione (specificare protezioni esistenti per l'apertura):
Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nella vasca |  | no
foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare:
Possibilità di ispezionare visivamente la totalità della vasca |  | no
possibile parzialmente
possibile con faro di illuminazione
si
Presenza apparecchiature / dispositivi nel vano vasca |  | si, con frequente necessità di manutenzione
si, con scarsa necessità di manutenzione
no
RISCHIO ELETTRICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Stato del quadro elettrico |  | aperto con possibilità di contatto
aperto senza la possibilità di contatti con parti in tensione
chiuso
Presenza impianti elettrici promiscui |  | si, specificare:
no
Presenza di cavi elettrici danneggiati |  | si
no
Presenza di quadri aperti con collegamenti derivati dagli stessi per alimentazione di altri quadri (cavi volanti) |  | si
no
CAMPIONAMENTI E PRELIEVI
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Presenza rubinetto prelievo |  | no
si
Riconoscibilità della linea di prelievo dal punto di presa al rubinetto. |  | no
si, parzialmenti riconoscibile
si, riconoscibile
Punti di campionamento, ubicazione |  | all'aperto
in camera avampozzo
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Punti di campionamento, sistemi di segnalazione |  | nessuno
targhetta fissa
targhetta mobile
altro, specificare:
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  | no
si (gestore), codice:
si (ARPA), codice:
si (ASL), codice:
Materiale della condotta da cui viene effettuato il campionamento |  | plastico
metallico (acciaio)
altro, specificare:
Dispositivi per il controllo del flusso d'acqua nella tubazione dalla quale derivano le linee prelievi per garantire la rappresentatività del campione (nel caso di tubazione unica per ingresso/uscita) |  | no
si, specificare
MONITORAGGIO E TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  | no
si, specificare frequenza e parametri:
Monitoraggio analitico esterno (ASL/ARPA) |  | no
si
Visite ispettive periodiche da parte degli operativi |  | no
si, specificare frequenza
Specificare se collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  | nessuno
|  | portata |  | o a o b o c
|  | pressione |  | o a o b o c
|  | conducibilità |  | o a o b o c
|  | torbidità |  | o a o b o c
|  | pH |  | o a o b o c
|  | livello |  | o a o b o c
|  | altro, specificare |  | o a o b o c
Presenza di un sistema di controllo del flusso della portata in caso di tubazione unica ingresso/uscita |  | no
si, specificare
OPERATORI: |  | FIRMA: |  | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## STOCCAGGIO_SERBATOIO
STOCCAGGIO
INFORMAZIONI GENERALI
Codice Nodo: |  | Nome serbatoio: | Indirizzo:
Coordinate GPS (E/N o Lat/Lon): |  | Acqua distribuita a (Comune servito):
Ente gestore: |  | Recapito ente gestore:
Tipologia serbatoio |  | interrato/seminterrato
fuori terra
pensile
Tipologia utilizzo serbatoio |  | accumulo/compenso per immissione in rete
camera di interruzione
botola di collettamento
di testa
altro, specificare:
Volume serbatoio (m3):
Tempo di permanenza dell'acqua (ore): |  | <12h
12-24h
24-48h
2-7giorni
>1sett.
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  | scheda serbatoio
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure di accesso
Caratteristiche strutturali e impiantistiche
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Condotte carico / immissione in rete |  | tubazione unica
tubazioni indipendenti
L’entrata del flusso è dal lato opposto al flusso in uscita |  | no
si
All’interno del serbatoio sono presenti setti oppurtuni, per da favorire il ricambio dell’acqua |  | no
si
Dispositivi di regolazione del caricamento |  | sonda galleggiante
valvola di regolazione
altro, specificare:
Il serbatoio è dotata di uno scarico di fondo |  | no
si
Il serbatoio è dotato di uno scarico di superficie (troppo pieno) |  | no
si
Il fondo della serbatoio è inclinato in modo da favorire la pulizia |  | no
si
Le acque di scarico e di sfioro confluiscono in appositi pozzetti muniti di chiusura idraulica/stramazzo e di altro dispositivo di separazione atto ad impedire l’ingresso di animali |  | no
si
Nel caso di serbatoi interrati sono previste opere per l’allontanamento delle acque meteoriche, di scorrimento superficiale e di falda |  | no
tombino perdente
pompa di rilancio in fognatura
pompa di rilancio in reticolo superficiale
scarico a gravità
altro, specificare:
Sistema per assicurare continuità di fornitura elettrica |  | no
si
Matriale del serbatoio |  | specificare:
Rivestimento esterno impermeabilizzato |  | no
si
Rivestimento interno |  | assente
presente, specificare il materiale
Presenza di sedimenti di fondo nel serbatoio |  | no
non visibile
si
Pulizia della camera interna |  | no
saltuaria
regolare, specificare:
Presenza di odori |  | no
si
Ubicazione in aree alluvionali |  | si, specificare tempo di ritorno: (10/20, 100/200, 500 anni)
no
Ubicazione in aree sismiche |  | si, specificare zona sismica: (4-molto bassa, 3-bassa, 2-media, 1-alta) |  | Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente costruita a livello sismico:
no
Ubicazione in aree franose |  | si, specificare vulnerabilità: (bassa, media, alta) |  | Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente costruita per il rischio frane:
Presenza di un punto di rilancio del cloro |  | si |  | Se si, compilare scheda "PUNTO RILANCIO DISINFEZIONE"
no
AREA ACCESSO ESTERNA
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Contesto territoriale |  | in area agricola
in area artigianale - industriale
in area verde
area residenziale
area urbana
Tipologia d'accesso |  | in area aperta
in area ad accesso NON esclusivo del gestore
in area ad accesso esclusivo del gestore
altro, specificare:
Destinazione utilizzo dell'area qualora non sia in uso esclusivo del gestore |  | parcheggio - piazzale carrabili - strada
area verde
area pedonale
altro, specificare:
Esistenza di protezioni dell'area da intrusioni |  | nessuna
recinzione bassa (scavalcabile)
recinzione alta
dissuasori per automezzi
altro, specificare:
Presenza di aree di manovra |  | nessuna aree di manovra
area di manovra non adeguata
area di manovra adeguata
Presenza di infrastrutture di attività estranee al servizio idrico integrato. |  | presenti, specificare
non presenti
Presenza sistema d'allarme per area esterna |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con collegamento al TLC più forze dell'ordine
Illuminazione dell'area esterna |  | no
a interruttore
temporizzato
crepuscolare
col sensore di prossimità
Materiali, rifiuti, letame depositato in prossimità dell'impianto |  | presenti, specificare
non presenti
Presenza sistema di raccolta e drenaggio acque meteoriche |  | no
si, non ispezionabile
si, tracciato parzialmente ispezionabile
si, tracciato ispezionabile
si
Evidenza di effrazioni/atti intenzionali |  | no
presenza di graffiti sulle superfici
evidenza di danni alle recinzioni
furti di rame (verificati)
altre evidenze di intrusioni non autorizzate, specificare:
Accesso all'infrastruttura
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
La struttura è protetta da porte di accesso: |  | senza serratura
con serratura
porta blindata
altro, specificare:
in alluminio
in acciaio
in PVC
Presenza sistema d'allarme antintrusione |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con vigilanza
Potenziali punti d'accesso: Sopra il serbatoio vi sono comunicazioni dirette con l’interno vasca |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
nessuno
altro, specificare:
Presenza di punti di possibile infiltrazione di animali o cose nel serbatoio dal vano/locale antistante il serbatoio |  | no
foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare:
L'accesso al serbatoio è protetto da porte: |  | senza serratura
con serratura
in alluminio
in acciaio
in PVC
altro, specificare:
portello d'ispezione (specificare protezioni esistenti per l'apertura):
Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nel serbatoio |  | no
foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare:
Possibilità di ispezionare visivamente la totalità del serbatoio |  | no
possibile parzialmente
possibile con faro di illuminazione
si
Presenza apparecchiature / dispositivi nel serbatoio |  | si, con frequente necessità di manutenzione
si, con scarsa necessità di manutenzione
no
RISCHIO ELETTRICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Stato del quadro elettrico |  | aperto con possibilità di contatto
aperto senza la possibilità di contatti con parti in tensione
chiuso
Presenza impianti elettrici promiscui |  | si, specificare:
no
Presenza di cavi elettrici danneggiati |  | si
no
Presenza di quadri aperti con collegamenti derivati dagli stessi per alimentazione di altri quadri (cavi volanti) |  | si
no
CAMPIONAMENTI E PRELIEVI
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Presenza rubinetto prelievo |  | no
si
Riconoscibilità della linea di prelievo dal punto di presa al rubinetto. |  | no
si, parzialmenti riconoscibile
si, riconoscibile
Punti di campionamento, ubicazione |  | all'aperto
in camera avampozzo
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Punti di campionamento, sistemi di segnalazione |  | nessuno
targhetta fissa
targhetta mobile
altro, specificare:
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  | no
si (gestore), codice:
si (ARPA), codice:
si (ASL), codice:
Materiale della condotta da cui viene effettuato il campionamento |  | plastico
metallico (acciaio)
altro, specificare:
Dispositivi per il controllo del flusso d'acqua nella tubazione dalla quale derivano le linee prelievi per garantire la rappresentatività del campione (nel caso di tubazione unica per ingresso/uscita) |  | no
si, specificare
MONITORAGGIO E TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  | no
si, specificare frequenza e parametri:
Monitoraggio analitico esterno (ASL/ARPA) |  | no
si
Visite ispettive periodiche da parte degli operativi |  | no
si, specificare frequenza
Specificare se collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  | nessuno
|  | portata |  | o a o b o c
|  | pressione |  | o a o b o c
|  | conducibilità |  | o a o b o c
|  | torbidità |  | o a o b o c
|  | pH |  | o a o b o c
|  | livello |  | o a o b o c
|  | altro, specificare |  | o a o b o c
Presenza di un sistema di controllo del flusso della portata in caso di tubazione unica ingresso/uscita |  | no
si, specificare
OPERATORI: |  | FIRMA: |  | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## PUNTO RILANCIO DISINFEZIONE
PUNTO DI RILANCIO DELLA DISINFEZIONE (IPOCLORITO)
Codice Nodo/Sub-nodo:
Coordinate GPS (E/N o Lat/Lon):
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  | scheda impianto
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
CONFIGURAZIONE IMPIANTO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Funzionamento dosaggio |  | fisso
manuale in base alla concentrazione di cloro residuo
proporzionale in base alla portata
automatico in base alla concentrazione di cloro residuo
LOCALE TECNOLOGICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Ubicazione locale tecnologico |  | nessun locale
interrato
seminterrato
fuori terra
altro, specificare:
Stato generale di manutenzione/pulizia della struttura contenente il trattamento |  | insufficente
sufficiente
buono
Materiale locale tecnologico |  | in container
in cls prefabbricato
in muratura
in cls
altro, specificare:
Materiale copertura |  | nessuna copertura
in muratura
in cls
altro, specificare
Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nel locale |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare
La struttura è protetta da porte di accesso: |  | senza serratura
con serratura
porta blindata
altro, specificare:
in alluminio
in acciaio
in PVC
La struttura è dotata di fineste di |  | alluminio
PVC
dotate di inferriate
altro, specificare:
Presenza sistema d'allarme antintrusione |  | no
sì
sì, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
sì, con vigilanza
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Elemento di valutazione |  | Opzioni | Dettaglio/note
La linea di dosaggio presenta perdite di reagente |  | no
sì
Stato di corrosione/incrostazioni del punto di iniezione |  | avanzato
parziale
nessuno
Passerelle di ispezione |  | assenti
presenti, danneggiate, specificare
presenti
altro, specificare:
Presenza di sistemi di contenimento in caso di sversamento |  | no
sì
Rubinetti prelievi |  | non presenti
presenti, non funzionanti
presenti, parzialmente funzionanti
presenti e funzionanti
altro, specificare:
Presenza di un serbatoio a valle della disinfezione |  | no
sì, in grado di garantire la copertura igienica per brevi periodi
sì, in grado di garantire la copertura igienica per periodi lunghi
Ubicazione serbatoio stoccaggio ipoclorito di sodio |  | stesso locale dell'impianto
esterno al locale senza copertura
esterno al locale con copertura, specificare tipologia di copertura:
in locale dedicato
altro, specificare
Temperatura di conservazione del serbatoio di stoccaggio |  | serbatoio refrigerato
serbatoio non refrigerato
locale condizionato
temperatura esterna controllata
altro, specificare
Modalità di approvvigionamento del disinfettante |  | sostituzione integrale del reagente nel serbatoio di stoccaggio
rabbocco del reagente nel serbatoio di stoccaggio
Frequenza di approvvigionamento del disinfettante |  | specificare frequenza:
Indicare il volume di stoccaggio dell'ipoclorito di sodio:
Ridondanza pompette di dosaggio |  | no
sì
Doppio sistema di disinfezione |  | no
sì, specificare la tipologia di disinfezione:
Doppio serbatoio di stoccaggio ipoclorito di sodio |  | no
sì
Sistema per assicurare continuità di fornitura elettrica |  | no
sì
Monitoraggio e TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Verifiche ispettive periodiche da parte degli operativi |  | no
sì, specificare frequenza
Possibilità di prelevare dei campioni |  | no
si
Punti di campionamento, ubicazione |  | all'aperto
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  | no
sì, specificare frequenza e parametri
Monitoraggio analitico da parte di ASL |  | no
sì, specificare frequenza e parametri
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  | codice gestore:
codice ASL:
Materiale della condotta da cui viene effettuato il campionamento |  | plastico
acciaio
altro, specificare
Periodica calibrazione del sistema |  | no
sì, specificare frequenza
Controlli di laboratorio della fornitura |  | no
saltuario
a ciascuna fornitura
specificare controlli (es. titolo, impurezze):
Specificare se collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  | nessuno
|  | portata acqua in ingresso | o a o b o c
|  | cloro residuo | o a o b o c
|  | potenziale redox | o a o b o c
|  | fornitura E.E. | o a o b o c
|  | livello serbatoio stoccaggio di ipoclorito di sodio | o a o b o c
|  | on/off pompetta dosatrice | o a o b o c
|  | guasto pompetta dosatrice | o a o b o c
|  | altro, specificare | o a o b o c
OPERATORI: |  | FIRMA: | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali: