## INFO GENERALI
CENTRALE TRATTAMENTO
INFORMAZIONI GENERALI
Codice Nodo: | Nome centrale trattamento: | Indirizzo:
Coordinate GPS (E/N o Lat/Lon): | Acqua distribuita a (Comune servito): | Codice captazione trattata:
Codice captazione trattata:
Ente gestore: | Recapito ente gestore: | Codice captazione trattata:
Trattamenti presenti: | predecantazione-chiariflocculazione
GAC/carboni attivi
disinfezione UV
post-disinfezione (ipoclorito)
ossidazione/disinfezione
osmosi inversa
altro, specificare:
Analisi documentale (info e dati disponibili): | diagramma/scheda impianto
verifiche ispettive precedenti
dati di conduzione
analisi dati storici
programma di manutenzione
procedure operative, specificare:
manuali, specificare:
OPERATORI: | FIRMA: |  | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## AREA ACCESSO ESTERNA
CENTRALE TRATTAMENTO
AREA ACCESSO ESTERNA
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Contesto territoriale |  | in area agricola
in area artigianale - industriale
in area verde
area residenziale
area urbana
Tipologia d'accesso |  | in area aperta
in area ad accesso NON esclusivo del gestore
in area ad accesso esclusivo del gestore
altro, specificare:
Destinazione utilizzo dell'area qualora non sia in uso esclusivo del gestore |  | parcheggio - piazzale carrabili - strada
area verde
area pedonale
altro, specificare:
Esistenza di protezioni dell'area da intrusioni |  | nessuna
recinzione bassa (scavalcabile)
recinzione alta
dissuasori per automezzi
altro, specificare:
Presenza di aree di manovra |  | nessuna aree di manovra
area di manovra non adeguata
area di manovra adeguata
Presenza di infrastrutture di attività estranee al servizio idrico integrato. |  | presenti, specificare
non presenti
Presenza sistema d'allarme per area esterna |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con collegamento al TLC più forze dell'ordine
Illuminazione dell'area esterna |  | no
a interruttore
temporizzato
crepuscolare
col sensore di prossimità
Materiali, rifiuti, letame depositato in prossimità dell'impianto |  | presenti, specificare
non presenti
Presenza sistema di raccolta e drenaggio acque meteoriche |  | no
si, non ispezionabile
si, tracciato parzialmente ispezionabile
si, tracciato ispezionabile
si
Evidenza di effrazioni/atti intenzionali |  | no
presenza di graffiti sulle superfici
evidenza di danni alle recinzioni
furti di rame (verificati)
altre evidenze di intrusioni non autorizzate, specificare:
OPERATORI: |  | FIRMA: | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## PREDEC_CHIARIFLOC
CENTRALE TRATTAMENTO
PREDECANTAZIONE/CHIARIFLOCCULAZIONE
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  | scheda impianto
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
CONFIGURAZIONE IMPIANTO
Tipologia |  | predecantatore
chiariflocculatore
Reagenti impiegati nel trattamento: |  | flocculante, specificare:
ossidante, specificare:
altro, specificare:
LOCALE TECNOLOGICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Ubicazione locale tecnologico |  | nessun locale
interrato
seminterrato
fuori terra
altro, specificare:
Stato generale di manutenzione/pulizia della struttura contenente il trattamento |  | insufficente
sufficiente
buono
Materiale locale tecnologico |  | in container
in cls prefabbricato
in muratura
in cls
altro, specificare:
Materiale copertura |  | nessuna copertura
in muratura
in cls
altro, specificare
Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nel locale |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare
La struttura è protetta da porte di accesso: |  | senza serratura
con serratura
porta blindata
altro, specificare:
in alluminio
in acciaio
in PVC
La struttura è dotata di fineste di |  | alluminio
PVC
dotate di inferriate
altro, specificare:
Presenza sistema d'allarme antintrusione |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con vigilanza
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Ridondanza pompe di aspirazione dei fanghi |  | no
si
Ridondanza del trattamento di chiarificazione |  | no
si, specificare:
E' possibile regolare la velocità ponte raschiante? |  | no
si, specificare:
Regolazione del dosaggio di flocculante in base alla torbidità dell'acqua in ingresso |  | manuale
automatico
Sistema per assicurare continuità di fornitura elettrica |  | no
si
Rivestimento interno bacino |  | cemento
impermeabilizzante ad uso alimentare
altro, specificare
Stato di conservazione esterna del manufatto |  | non adeguata
buona
Presenza di perdite nelle condotte di mandata e uscita |  | si
no
Stato di conservazione del dosatore di flocculante |  | non adeguata
buona
Pulizia del bacino |  | no
saltuaria
regolare, specificare:
Monitoraggio e TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Verifiche ispettive periodiche da parte degli operativi |  | no
si, specificare frequenza
Possibilità di prelevare dei campioni |  | no
si
Punti di campionamento, ubicazione |  | all'aperto
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Monitoraggio analitico da parte di ASL |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  | codice gestore:
codice ASL:
Materiale della condotta da cui viene effettuato il campionamento |  | plastico
acciaio
altro, specificare
Specificare se: collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  | nessuno
|  | torbidità | o a o b o c
|  | portata | o a o b o c
|  | alluminio | o a o b o c
|  | flocculante | o a o b o c
|  | conducibilità | o a o b o c
|  | pH | o a o b o c
|  | altro, specificare | o a o b o c
OPERATORI: |  | FIRMA: | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## GAC_CARBONI ATTIVI
CENTRALE TRATTAMENTO
FILTRAZIONE GAC/CARBONI ATTIVI
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  | scheda impianto
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
CONFIGURAZIONE IMPIANTO
n° filtri
tipo filtri
configurazione in parallelo
configurazione in serie
parallelo + serie
LOCALE TECNOLOGICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Ubicazione locale tecnologico |  | nessun locale
interrato
seminterrato
fuori terra
altro, specificare:
Stato generale di manutenzione/pulizia della struttura contenente il trattamento |  | insufficente
sufficiente
buono
Materiale locale tecnologico |  | in container
in cls prefabbricato
in muratura
in cls
altro, specificare:
Materiale copertura |  | nessuna copertura
in muratura
in cls
altro, specificare
Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nel locale |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare
La struttura è protetta da porte di accesso: |  | senza serratura
con serratura
porta blindata
altro, specificare:
in alluminio
in acciaio
in PVC
La struttura è dotata di fineste di |  | alluminio
PVC
dotate di inferriate
altro, specificare:
Presenza sistema d'allarme antintrusione |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con vigilanza
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Stato di conservazione esterna dei filtri |  | corrosioni molto estese
presenza di piccoli punti di corrosione
buono stato delle superfici
altro, specificare:
Presenza di perdite nel piping |  | perdite diffuse
presenti alcune perdite
non sono presenti perdite
By pass idraulico del trattamento |  | assenti/non individuabile
presente, interratto
presente, aereo
altro, specificare
Scarico carbone attivo |  | non presente
presente
altro, specificare:
Fognatura |  | non esistente
esistente ma non ispezionabile
pozzetto ispezionabile
stramazzo ispezionabile
altro, specificare:
Possibilità di limitare l'apporto di acqua ai filtri (es. arresto di qualche pompa) garantendo la conformità dell'acqua erogata |  | no
si, per brevi periodi di tempo (es. controlavaggio)
si, per interventi prolungati (es. manutenzione)
Controlavaggio dei filtri |  | presente, automatico
presente, manuale. Specificare frequenza:
assente
altro, specificare:
Sistema per assicurare continuità di fornitura elettrica |  | no
si
Valvole pressione sicurezza |  | non presente
presente, non funzionale
presente, funzionale
altro, specificare:
Passerelle di ispezione |  | assenti
presenti, danneggiate, specificare
presenti
altro, specificare
Rubinetti prelievi specifici |  | non presenti
presenti per ogni filtro ma non funzionanti
presenti per ogni filtro, parzialmente funzionanti
presenti per ogni filtro
altro, specificare:
Monitoraggio e TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Verifiche ispettive periodiche da parte degli operativi |  | no
si, specificare frequenza
Possibilità di prelevare dei campioni |  | no
si
Punti di campionamento, ubicazione |  | all'aperto
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Monitoraggio analitico da parte di ASL |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  | codice gestore:
codice ASL:
Materiale della condotta da cui viene effettuato il campionamento |  | plastico
acciaio
altro, specificare
Periodica calibrazione del sistema |  | no
si, specificare frequenza
Controlli di laboratorio della fornitura |  | no
saltuario
a ciascuna fornitura
specificare controlli:
Specificare se: collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo su ciascun filtro |  | nessuno
|  | portata ingresso | o a o b o c
|  | pressione ingresso | o a o b o c
|  | torbidità uscita | o a o b o c
|  | altro, specificare: | o a o b o c
Parametri di controllo sul complessivo filtri |  | nessuno
|  | portata ingresso | o a o b o c
|  | pressione ingresso | o a o b o c
|  | torbidità uscita | o a o b o c
|  | altro, specificare: | o a o b o c
Parametri di controllo su ciascun filtro (controlavaggi) |  | nessuno
|  | portata controlavaggio | o a o b o c
|  | pressione controlavaggio | o a o b o c
|  | torbidità uscita | o a o b o c
|  | altro, specificare: | o a o b o c
Parametri di controllo sul complessivo filtri (CONTROLAVAGGI) |  | nessuno
|  | portata controlavaggio | o a o b o c
|  | pressione controlavaggio | o a o b o c
|  | torbidità uscita | o a o b o c
|  | altro, specificare: | o a o b o c
Altri parametri di controllo |  | fornitura E.E. | o a o b o c
|  | altro, specificare: | o a o b o c
OPERATORI: |  | FIRMA: | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## UV
CENTRALE TRATTAMENTO
DISINFEZIONE UV
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  | scheda impianto
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
CONFIGURAZIONE IMPIANTO
n° reattori
n° lampade
CARATTERISTICHE DELLE LAMPADE
Alimentazione
Ratio alimentazione
Pressione max d'esercizio
Portata acqua filtrata
Portata acqua osmotizzata
Radiazione ultravioletta
Vita media della lampada
Dimensioni (mm.)
Altro, specificare:
LOCALE TECNOLOGICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Ubicazione locale tecnologico |  | nessun locale
interrato
seminterrato
fuori terra
altro, specificare:
Stato generale di manutenzione/pulizia della struttura contenente il trattamento |  | insufficente
sufficiente
buono
Materiale locale tecnologico |  | in container
in cls prefabbricato
in muratura
in cls
altro, specificare:
Materiale copertura |  | nessuna copertura
in muratura
in cls
altro, specificare
Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nel locale |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare
La struttura è protetta da porte di accesso: |  | senza serratura
con serratura
porta blindata
altro, specificare:
in alluminio
in acciaio
in PVC
La struttura è dotata di fineste di |  | alluminio
PVC
dotate di inferriate
altro, specificare:
Presenza sistema d'allarme antintrusione |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con vigilanza
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Stato di conservazione esterna del reattore |  | corrosioni molto estese
presenza di piccoli punti di corrosione
buono stato delle superfici
altro, specificare
Presenza di perdite nel piping |  | perdite diffuse
presenti alcune perdite
non sono presenti perdite
Funzionalità delle valvole |  | molte valvole non funzionali
alcune valvole non funzionali
tutte le valvole sono funzionali
Linea sfiati manuali |  | non presente
presente, non funzionale
presente, funzionale
altro, specificare
Flussaggio automatico in caso di sovratemperatura |  | non presente
presente, non funzionale
presente, funzionale
altro, specificare
By pass idraulico del trattamento |  | assenti/non individuabile
presente, interratto
presente, aereo
altro, specificare
Sistema pulizia lampade |  | manuale
automatico
altro, specificare
Sistema per assicurare continuità di fornitura elettrica |  | no
si
Monitoraggio e TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Verifiche ispettive periodiche da parte degli operativi |  | no
si, specificare frequenza
Possibilità di prelevare dei campioni |  | no
si
Punti di campionamento, ubicazione |  | all'aperto
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Monitoraggio analitico da parte di ASL |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  | codice gestore:
codice ASL:
Materiale della condotta da cui viene effettuato il campionamento |  | plastico
acciaio
altro, specificare
Periodica calibrazione del sistema |  | no
si, specificare frequenza
Specificare se: collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  | nessuno
|  | ore di funzionamento lampade | o a o b o c
|  | sensore irraggiamento | o a o b o c
|  | guasto | o a o b o c
|  | ore funz. e sensore irraggiamento | o a o b o c
|  | ore, sensore e guasto | o a o b o c
|  | assorbanza | o a o b o c
|  | altro, specificare | o a o b o c
OPERATORI: |  | FIRMA: | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## POST-DISINF_IPOCLORITO
CENTRALE TRATTAMENTO
DISINFEZIONE IPOCLORITO
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  | scheda impianto
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
CONFIGURAZIONE IMPIANTO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Funzionamento dosaggio |  | fisso
manuale in base alla concentrazione di cloro residuo
proporzionale in base alla portata
automatico in base alla concentrazione di cloro residuo
LOCALE TECNOLOGICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Ubicazione locale tecnologico |  | nessun locale
interrato
seminterrato
fuori terra
altro, specificare:
Stato generale di manutenzione/pulizia della struttura contenente il trattamento |  | insufficente
sufficiente
buono
Materiale locale tecnologico |  | in container
in cls prefabbricato
in muratura
in cls
altro, specificare:
Materiale copertura |  | nessuna copertura
in muratura
in cls
altro, specificare
Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nel locale |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare
La struttura è protetta da porte di accesso: |  | senza serratura
con serratura
porta blindata
altro, specificare:
in alluminio
in acciaio
in PVC
La struttura è dotata di fineste di |  | alluminio
PVC
dotate di inferriate
altro, specificare:
Presenza sistema d'allarme antintrusione |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con vigilanza
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Elemento di valutazione |  | Opzioni | Dettaglio/note
La linea di dosaggio presenta perdite di reagente |  | no
si
Stato di corrosione/incrostazioni del punto di iniezione |  | avanzato
parziale
nessuno
Passerelle di ispezione |  | assenti
presenti, danneggiate, specificare
presenti
altro, specificare:
Presenza di sistemi di contenimento in caso di sversamento |  | no
si
Rubinetti prelievi |  | non presenti
presenti, non funzionanti
presenti, parzialmente funzionanti
presenti e funzionanti
altro, specificare:
Presenza di un serbatoio a valle della disinfezione |  | no
si, in grado di garantire la copertura igienica per brevi periodi
si, in grado di garantire la copertura igienica per periodi lunghi
Ubicazione serbatoio stoccaggio ipoclorito di sodio |  | stesso locale dell'impianto
esterno al locale senza copertura
esterno al locale con copertura, specificare tipologia di copertura:
in locale dedicato
altro, specificare
Schermatura del serbatoio da radiazione solare |  | si, totale (pareti o rivestimenti opachi)
si, parziale (pareti o rivestimenti traslucidi)
no
Temperatura di conservazione del serbatoio di stoccaggio |  | serbatoio refrigerato
serbatoio non refrigerato
locale condizionato
temperatura esterna controllata
altro, specificare
Modalità di approvvigionamento del disinfettante |  | sostituzione integrale del reagente nel serbatoio di stoccaggio
rabbocco del reagente nel serbatoio di stoccaggio
Frequenza di approvvigionamento del disinfettante |  | specificare frequenza:
Indicare il volume di stoccaggio dell'ipoclorito di sodio:
Ridondanza pompette di dosaggio |  | no
si
Doppio sistema di disinfezione |  | no
si, specificare la tipologia di disinfezione:
Doppio serbatoio di stoccaggio ipoclorito di sodio |  | no
si
Sistema per assicurare continuità di fornitura elettrica |  | no
si
Monitoraggio e TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Verifiche ispettive periodiche da parte degli operativi |  | no
si, specificare frequenza
Possibilità di prelevare dei campioni |  | no
si
Punti di campionamento, ubicazione |  | all'aperto
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Monitoraggio analitico da parte di ASL |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  | codice gestore:
codice ASL:
Materiale della condotta da cui viene effettuato il campionamento |  | plastico
acciaio
altro, specificare
Periodica calibrazione del sistema |  | no
si, specificare frequenza
Controlli di laboratorio della fornitura |  | no
saltuario
a ciascuna fornitura
specificare controlli (es. titolo, impurezze):
Specificare se collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  | nessuno
|  | portata acqua in ingresso | o a o b o c
|  | cloro residuo | o a o b o c
|  | potenziale redox | o a o b o c
|  | fornitura E.E. | o a o b o c
|  | livello serbatoio stoccaggio di ipoclorito di sodio | o a o b o c
|  | on/off pompetta dosatrice | o a o b o c
|  | guasto pompetta dosatrice | o a o b o c
|  | altro, specificare | o a o b o c
OPERATORI: |  | FIRMA: | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## OSSIDAZIONE_DISINFEZIONE
CENTRALE TRATTAMENTO
OSSIDAZIONE/DISINFEZIONE
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  | scheda impianto
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
CONFIGURAZIONE IMPIANTO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Tipologia ossidazione |  | ipoclorito di sodio
biossido di cloro
ozono
altro, specificare:
Funzionamento dosaggio |  | fisso
manuale in base alla concentrazione di ossidante residuo
proporzionale in base alla portata
automatico in base alla concentrazione di ossidante residuo
LOCALE TECNOLOGICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Ubicazione locale tecnologico |  | nessun locale
interrato
seminterrato
fuori terra
altro, specificare:
Stato generale di manutenzione/pulizia della struttura contenente il trattamento |  | insufficente
sufficiente
buono
Materiale locale tecnologico |  | in container
in cls prefabbricato
in muratura
in cls
altro, specificare:
Materiale copertura |  | nessuna copertura
in muratura
in cls
altro, specificare
Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nel locale |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare
La struttura è protetta da porte di accesso: |  | senza serratura
con serratura
porta blindata
altro, specificare:
in alluminio
in acciaio
in PVC
La struttura è dotata di fineste di |  | alluminio
PVC
dotate di inferriate
altro, specificare:
Presenza sistema d'allarme antintrusione |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con vigilanza
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
La linea di dosaggio presenta perdite di reagente |  | no
si
Stato di corrosione/incrostazioni del punto di iniezione |  | avanzato
parziale
nessuno
Presenza di sistemi di contenimento in caso di sversamento |  | no
si
Ubicazione serbatoio stoccaggio reagenti |  | stesso locale dell'impianto
esterno al locale senza copertura
esterno al locale con copertura
in locale dedicato
altro, specificare:
Locali specifici per singoli reagenti |  | no
si
Schermatura del serbatoio da radiazione solare |  | si, totale (pareti o rivestimenti opachi)
si, parziale (pareti o rivestimenti traslucidi)
no
Temperatura di conservazione del serbatoio di stoccaggio |  | serbatoio refrigerato
serbatoio non refrigerato
locale condizionato
temperatura esterna controllata
altro, specificare:
Modalità di approvvigionamento del disinfettante |  | sostituzione integrale del reagente nel serbatoio di stoccaggio
rabbocco del reagente nel serbatoio di stoccaggio
Frequenza di approvvigionamento del disinfettante |  | specificare frequenza:
Indicare i volumi di stoccaggio reagenti:
Ridondanza pompette di dosaggio ipoclorito/impianti di produzione di biossido di cloro/generatori di ozono |  | no
si
Doppio sistema di ossidazione |  | no
si, specificare:
Ventilazione forzata nei locali di stoccaggio e dosaggio reagenti |  | no
si, specificare:
Sistema di sicurezza del generatore |  | no
si, specificare:
Stato di conservazione del generatore |  | buono stato
non adeguato
presenza di perdite
Sistema per assicurare continuità di fornitura elettrica |  | no
si
Monitoraggio e TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Verifiche ispettive periodiche da parte degli operativi |  | no
si, specificare frequenza
Possibilità di prelevare dei campioni |  | no
si
Punti di campionamento, ubicazione |  | all'aperto
in locale comandi
in locale / armadietto dedicato
Monitoraggio analitico da parte del gestore |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Monitoraggio analitico da parte di ASL |  | no
si, specificare frequenza e parametri
Punti di campionamento, sistemi di codificazione |  | codice gestore:
codice ASL:
Materiale della condotta da cui viene effettuato il campionamento |  | plastico
acciaio
altro, specificare
Periodica calibrazione del sistema |  | no
si, specificare frequenza
Controlli di laboratorio della fornitura |  | no
saltuario
a ciascuna fornitura
specificare controlli (es. titolo, impurezze):
Specificare se collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  | nessuno
|  | portata acqua in ingresso | o a o b o c
|  | portata biossido di cloro | o a o b o c
|  | portata aria ozonizzatore | o a o b o c
|  | cloro residuo | o a o b o c
|  | potenziale redox | o a o b o c
|  | biossido di cloro residuo | o a o b o c
|  | ozono residuo | o a o b o c
|  | potenza ozonizzatore | o a o b o c
|  | fornitura E.E. | o a o b o c
|  | livello serbatoio stoccaggio reagenti | o a o b o c
|  | guasto | o a o b o c
|  | altro, specificare: | o a o b o c
OPERATORI: |  | FIRMA: | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:

## OSMOSI INVERSA
CENTRALE TRATTAMENTO
OSMOSI INVERSA
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  |  | scheda impianto
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
CONFIGURAZIONE IMPIANTO
Elemento di valutazione |  | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
n° vessels
n° membrane per vessel
porosità delle membrane
valori di conducibilità in uscita (previsti)
configurazione in parallelo
configurazione in serie
parallelo + serie
trattamento di rimineralizzazione, specificare:
LOCALE TECNOLOGICO
Elemento di valutazione |  | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Ubicazione locale tecnologico |  |  | nessun locale
interrato
seminterrato
fuori terra
altro, specificare:
Stato generale di manutenzione/pulizia della struttura contenente il trattamento |  |  | insufficente
sufficiente
buono
Materiale locale tecnologico |  |  | in container
in cls prefabbricato
in muratura
in cls
altro, specificare:
Materiale copertura |  |  | nessuna copertura
in muratura
in cls
altro, specificare
Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua/animali/cose nel locale |  |  | foro non protetto
foro protetto con griglia
botole
finestre
altro, specificare
La struttura è protetta da porte di accesso: |  |  | senza serratura
con serratura
porta blindata
altro, specificare:
in alluminio
in acciaio
in PVC
La struttura è dotata di fineste di |  |  | alluminio
PVC
dotate di inferriate
altro, specificare:
Presenza sistema d'allarme antintrusione |  |  | no
si
si, con allarme visivo e acustico
si con collegamento al TLC
si, con vigilanza
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Elemento di valutazione |  | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
La linea di dosaggio antincrostante presenta perdite |  |  | si
trafilaggi
no
Presenza di perdite nel piping |  |  | perdite diffuse
presenti alcune perdite
non sono presenti perdite
Presenza di perdite/trafilaggi dai corpi pompe |  |  | perdite diffuse
presenti alcune perdite
non sono presenti perdite
Sono garantite regolari pressioni di funzionamento |  |  | no
si
altro, specificare
Sono garantite regolari portate di funzionamento |  |  | no
si
altro, specificare
Funzionalità delle valvole di regolazione |  |  | nessuna valvola è funzionale
poche valvole non sono funzionali
non funziona valvola concentrato
non funziona valvola by pass
non funziona valvola ingresso osmosi
tutte le valvole sono funzionali
Funzionalità delle valvole di sezionamento |  |  | molte valvole non funzionali
alcune valvole non funzionali
tutte le valvole sono funzionali
By pass idraulico del trattamento |  |  | assenti/non individuabile
presente, interratto
presente, aereo
altro, specificare
Rubinetti prelievi specifici |  |  | solo su miscelato
solo su concentrato
solo su permeato
per ogni vessel e per ogni stadio
altro, specificare
Tipologia di accumulo |  |  | solo permeato
miscelata
Protezione dell'accumulo da agenti esterni (acqua, insetti, sporcizia, etc..) |  |  | insufficiente
sufficiente
adeguata
Fognatura |  |  | non esistente
esistente ma non ispezionabile
pozzetto ispezionabile
stramazzo ispezionabile
altro, specificare
Sistema per assicurare continuità di fornitura elettrica |  |  | no
si
Monitoraggio e TLC
Elemento di valutazione |  | Opzioni |  |  | Dettaglio/note
Specificare se collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  |  | nessuno
|  |  | portata ingresso OI |  | o a o b o c
|  |  | portata permeato |  | o a o b o c
|  |  | portata concentrato |  | o a o b o c
|  |  | pressione prima booster |  | o a o b o c
|  |  | pressione in 1° stadio |  | o a o b o c
|  |  | pressione in 2° stadio |  | o a o b o c
|  |  | pressione concentrato |  | o a o b o c
|  |  | conducibilità in 1° stadio |  | o a o b o c
|  |  | conducibilità permeato |  | o a o b o c
|  |  | conducibilità concentrato |  | o a o b o c
|  |  | stati pompe |  | o a o b o c
|  |  | guasti |  | o a o b o c
|  |  | livello antincrostante |  | o a o b o c
|  |  | livelli accumuli |  | o a o b o c
|  |  | tutte le portate |  | o a o b o c
|  |  | tutte le pressioni |  | o a o b o c
|  |  | tutte le conducibilità |  | o a o b o c
|  |  | tutti i livelli |  | o a o b o c
|  |  | tutte le portate, pressioni e conducibilità |  | o a o b o c
|  |  | tutte le portate, pressioni e conducibilità e livelli |  | o a o b o c
OPERATORI: |  |  | FIRMA: |  | Data sopralluogo:
Ulteriori note finali:
N.B. ogni qualvolta ci sia l'opzione "* specificare" si deve dettagliare la riposta nella casella a fianco specificando il valore di rischio attribuito.
Valore di rischio:
| 1 | rischio minimo
| 2.5 | rischio medio |  | Ulteriori note finali:
| 5 | rischio massimo

## ALTRO
CENTRALE TRATTAMENTO
……..
Riferimento nel cloud
Analisi documentale (info e dati disponibili): |  | scheda impianto
verifiche ispettive precedenti
manuale conduzione
manuale manutenzione
dati di conduzione
analisi dati storici
procedure operative (specificare):
CONFIGURAZIONE IMPIANTO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
LOCALE TECNOLOGICO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Monitoraggio e TLC
Elemento di valutazione | Opzioni |  | Dettaglio/note
Specificare se collegato al TLC (a), non collegato (b), manuale (periodico) (c)
Parametri di controllo |  | nessuno
|  | portata ingresso OI | o a o b o c
|  | portata permeato | o a o b o c
|  | portata concentrato | o a o b o c
|  | pressione prima booster | o a o b o c
|  | pressione in 1° stadio | o a o b o c
|  | pressione in 2° stadio | o a o b o c
|  | pressione concentrato | o a o b o c
|  | conducibilità in 1° stadio | o a o b o c
|  | conducibilità permeato | o a o b o c
|  | conducibilità concentrato | o a o b o c
|  | stati pompe | o a o b o c
|  | guasti | o a o b o c
|  | livello antincrostante | o a o b o c
|  | livelli accumuli | o a o b o c
|  | tutte le portate | o a o b o c
|  | tutte le pressioni | o a o b o c
|  | tutte le conducibilità | o a o b o c
|  | tutti i livelli | o a o b o c
|  | tutte le portate, pressioni e conducibilità | o a o b o c
|  | tutte le portate, pressioni e conducibilità e livelli | o a o b o c